## Slide 1: Mesure sans contact d’objets métalliques
Comment déterminer les propriétés conductrices des matériaux métalliques
??/01/2024 - Carine Allaf & Pierre Sadeler – BUT GEII S5

## Slide 2: Mesure sans contact d’objets métalliques
INTRO avec problématique du sujet
??/01/2024 - Carine Allaf & Pierre Sadeler – BUT GEII S5

## Slide 3: Mesure sans contact d’objets métalliques
??/01/2024 - Carine Allaf & Pierre Sadeler – BUT GEII S5
Schéma synoptique
???

## Slide 4: Mesure sans contact d’objets métalliques
??/01/2024 - Carine Allaf & Pierre Sadeler – BUT GEII S5
Liste du matériel :
Bobines Abracon AWCCA 53N53
2 bobines Wurth Elektronik 760308101220
PSM1735 Newtons 4th Ltd
IAI (Impedance Analysis Interface) Newtons 4th Ltd
Câble RS232
Liste des logiciels :
Matlab
SolidWorks
Pack Office
Git Hub
Canva
???

## Slide 5: Mesure sans contact d’objets métalliques
??/01/2024 - Carine Allaf & Pierre Sadeler – BUT GEII S5
Diagramme de Gantt

## Slide 6: 3 1 2 Mesure sans contact d’objets métalliques
Interface graphique
Explications des principes physiques du projet
Réalisations du projet sur le PSM et IAI
??/01/2024 - Carine Allaf & Pierre Sadeler – BUT GEII S5
Conductivité électrique des matériaux
Courant de Foucault
Induction électromagnétique
Loi de Faraday
Effet de peau
Communication RS232
Réglages
Fréquence d’utilisation
?
?

## Slide 7: Explications des principes physiques du projet 01
??/01/2024 - Carine Allaf & Pierre Sadeler – BUT GEII S5
Principes physiques
Réalisations
Interface graphique
Métal | Conductibilité électrique (S/m)
Argent (Ag) | 6,30 × 107
Cuivre (Cu) | 5,96 × 107
Or (Au) | 4,10 × 107
Aluminium (Al) | 3,50 × 107
Fer (Fe) | 1,00 x 107
Conductivité électrique
Courant de Foucault

## Slide 8: Explications des principes physiques du projet 01
??/01/2024 - Carine Allaf & Pierre Sadeler – BUT GEII S5
Principes physiques
Réalisations
Interface graphique
Induction électromagnétique
Loi de Faraday
Soit
??????
Effet de peau
Soit
Épaisseur de peau (m),
Fréquence de courant (Hz)
µ Permabilité magnétique (H/m)
Conductivité électrique (S/m)

## Slide 9: Réalisations du projet sur le PSM et IAI
Principes physiques
Réalisations
Interface graphique
??/01/2024 - Carine Allaf & Pierre Sadeler – BUT GEII S5
02
Protocole de réglage du PSM1735 + IAI en manuelle
Connecter le PSM1735 et l’IAI grâce à une NAP sur le port « EXTENSION »
*Pour établir la connexion
Les mettre sous tension grâce au câble d’alimentation
Sur le PSM aller dans le menu « AUX » et choisir « IAI » LCD shunt -> NORMAL
*Allumage de la Led « NORMAL » sur l’IAI
Aller dans le menu « OUT » du PSM, et mettre la sortie « OUT » sur « ON »
*Allumage de la Led « OUT » sur le PSM
Toujours dans le menu « OUT » régler la fréquence (dans notre cas on fixe la fréquence à 33kHz
Aller dans le menu « LCR » pour observer les résultats
Communication RS232
Réglages
???

## Slide 10: Réalisations du projet sur le PSM et IAI
Principes physiques
Réalisations
Interface graphique
02
??/01/2024 - Carine Allaf & Pierre Sadeler – BUT GEII S5
Réglages
???

## Slide 11: Réalisations du projet sur le PSM et IAI
Principes physiques
Réalisations
Interface graphique
02
??/01/2024 - Carine Allaf & Pierre Sadeler – BUT GEII S5
Réglages

## Slide 12: Interface graphique
Principes physiques
Réalisations
Interface graphique
03
??/01/2024 - Carine Allaf & Pierre Sadeler – BUT GEII S5
A faire

## Slide 13: Conclusion technique
??/01/2024 - Carine Allaf & Pierre Sadeler – BUT GEII S5
Ce qu’on a fait :
Au cours de ce projet, nous avons initié notre démarche en consacrant une phase préliminaire à l'étude approfondie de notre sujet. Cette étape a été suivie de recherches approfondies sur les principes physiques fondamentaux liés au projet.
Par la suite, nous avons pris en main le PSM et l'IAI, élaboré un protocole détaillé pour l'initialisation et les réglages, et nous sommes concentrés sur la caractérisation des différents métaux.
L'utilisation du PSM et de l'IAI nous a permis de recueillir des données précieuses, notamment la création de tableaux de mesures en fonction de la fréquence pour chaque métal.
Parallèlement, notre travail s'est étendu à l'utilisation de Matlab. Dans un premier temps, nous avons exploré la manipulation du PSM via le logiciel, puis nous avons étudié la récupération, l'affichage et le traitement des valeurs obtenues. Enfin, nous avons développé une interface graphique dynamique.
Une fois ces étapes accomplies, nous avons entreprit des recherches spécifiques sur la conductivité et son intégration dans Matlab.
Ce qu’on n’a pas fait :
Comment on aurait pu le faire :
????

## Slide 14: Conclusion personnel
??/01/2024 - Carine Allaf & Pierre Sadeler – BUT GEII S5
Pierre :
Carine :

## Slide 15: Perspectives d’avenir
??/01/2024 - Carine Allaf & Pierre Sadeler – BUT GEII S5
Mesure sans contact d’objets métalliques
Manufacture
Automobile
Electronique
Controle qualité

## Slide 16: Merci !
Veuillez conserver ces diapositives sans modifications
Carine Allaf
&
Pierre Sadeler
Université Paris Saclay
IUT de Cachan
S5
Supervisé par Mr Le Bihan
??/01/2024 - Carine Allaf & Pierre Sadeler – BUT GEII S5

## Slide 17: Ressources
TECHNIQUE :
Loi de faraday :http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/electri/faraday.html#:~:text=La%20loi%20de%20Faraday%20dit,%3D%20%E2%88%92%20d%CE%A6%20%2F%20dt).
Effet de peau : https://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect
Capteur à courant de Foucault :https://www.pm-instrumentation.com/mesure-par-courant-de-foucault
Conductibilité électrique :https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/la-conductibilite-electrique-s1021
PSM1735 :https://www.newtons4th.com/products/frequency-response-analyzers/psm1735-frequency-response-analyzer/
PSM1735 Brochure :https://www.newtons4th.com/media/docs/D000189-PSM1700-1735-Brochure.pdf
IAI :https://www.newtons4th.com/products/impedance-analyzers/impedance-analysis-interface/
Datasheet petite bobine :https://www.we-online.com/components/products/datasheet/760308101220.pdf
Courbe sur Matlab :https://fr.mathworks.com/help/matlab/learn_matlab/basic-plotting-functions.html
Rs232 schéma Matlab :https://fr.mathworks.com/help/slrealtime/io_ref/serial-drivers.html
Mesure :https://www.helmut-fischer.com/fr/techniques/induction-magnetique#:~:text=La%20sonde%20de%20mesure%20%C3%A0,p%C3%B4les%20du%20noyau%20de%20fer.
Détection métaux :https://megalocators.com/fr/quest-ce-que-linduction-dimpulsions-pi-dans-la-detection-de-metaux-et-quand-utiliser-le-detecteur-de-metaux-pi/
https://moineau-instruments.com/content/19-detecteur-de-metaux
??/01/2024 - Carine Allaf & Pierre Sadeler – BUT GEII S5